## SICUREZZA
Listino Sicurezza
Centrali SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
Smartliving505 | Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 150.5 | INIPINI0SLIV05 | 8050612426035
SmartLiving515 | Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 182.5 | INIPINI0SLIV15 | 8050612426059
SmartLiving1050 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 310 | INIPINI0SLIV50 | 8050612426066
SmartLiving1050/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 386.5 | INIPINI0SLIV50G3 | 8050612428701
SmartLiving1050L | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. . | 401 | INIPINI0SLIV50L | 8050612426073
SmartLiving1050L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 477 | INIPINI0SLIV50LG3 | 8050612426080
SmartLiving10100L | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 479 | INIPINI0SLIV100L | 8050612426042
SmartLiving10100L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 556.5 | INIPINI0SLIV100LG3 | 8050612429296
Dispositivi di comando per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
Joy/GR | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 140 | INIKIN4AJOYGR | 8050612425830
Joy/MAX | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175 | INIKIN4AJOYMAX | 8050612425847
ARIA/HG | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro. | 175 | INIKIN4AARIAHGB | 8050612427353
Concept/GN | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175.5 | INIKIN4ACONCEPTGN | 8050612425809
Concept/GB | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175.5 | INIKIN4ACONCEPTGN | 8050612425809
Alien/SB | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco | 255 | INIKIN4AALIENSB | 8050612425779
Alien/SN | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero | 255 | INIKIN4AALIENSN | 8050612425786
Alien/GB | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco. | 371 | INIKIN4AALIENGB | 8050612425748
Alien/GN | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero. | 371 | INIKIN4AALIENGN | 8050612425755
KB100-B | Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5 | INIKIN4AKB100B | 8050612422464
KB100-N | Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5 | INIKIN4AKB100N | 8050612422471
InlivFm100 | Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.) | 42 | INIKIN4AINLIVFM100 | 8050612425823
Lettori di prossimità per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
nBy/S | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 73.5 | INCTIN4ANBYS | 8050612423966
nBy/X | Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 40.5 | INCTIN4ANBYX | 8050612423973
nCard | Card per lettori nBy. | 12 | INCTIN4ANCARD | 8050612420095
nKey | Tag in plastica per lettori nBy. | 12 | INCTIN4ANKEY | 8050612420101
nBoss/N | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero. | 22 | INCTIN4ANBOSS | 8050612420071
nBoss/R | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso. | 22 | INCTIN4ANBOSSR | 8050612420088
Accessori per centrali SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
AUXREL32 | Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 41.5 | INIBIN4AAUXREL32 | 8050612425595
Flex5/P | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 73.5 | INIEIN4AFLEX5P | 8050612425700
Flex5/U | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 65.5 | INIEIN4AFLEX5U | 8050612425724
Flex5/DAC | Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazioine. Montaggio su guida DIN. | 450 | INIEIN4AFLEX5DAC | 8050612422433
SmartLogos30M | Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ. | 108 | INVEINI0SLOGOS30M | 8050612426691
REL1INT | Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc. | 13.5 | INFEIN4AREL1INT | 8050612421085
IGKNX100 | Gateway di interfaccia tra sistemi SmartLiving e sistemi KNX®. | 1028 | INTIINIEIGKNX100 | 8050612423300
IB200/P | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio. | 96 | INIBIN4AIB200P | 8050329006285
IB200/U | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista. | 84.6 | INIBIN4AIB200U | 8050329006292
Sistemi di comunicazione per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
SmartLan/G | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 379 | INTIIN4ASMARTLANG | 8050612426653
SmartLan/SI | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3. | 136 | INTIIN4ASLANSI | 8050612426646
Nexus | Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. | 311 | INTDIN4ANEXUS | 8050612423171
Nexus/G | Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD. | 342 | INTDIN4ANEXUSG | 8050612426516
Nexus/3GU | Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. | 376 | INTDIN4ANEXUS3GP | 8050329004649
Nexus/3GP | Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. Completo di batteria tampone. | 410 | INTDIN4ANEXUS3GU | 8050329004656
SmartLinkAdv/P | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 209 | INTDINI0SLINKAP | 8050612426578
SmartLinkAdv/G | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico. | 315 | INTDINI0SLINKAG | 8050612426554
SmartLinkAdv/GP | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 355 | INTDINI0SLINKAGP | 8050612426561
SmartLinkAdv/PWB | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 189 | INTDINI0SLINKAPWB | 8050329001914
SmartLinkAdv/GWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda. | 294 | INTDINI0SLINKAGWB | 8050612429913
SmartLinkAdv/GPWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 334 | INTDINI0SLINKAGPWB | 8050612429906
SmartModem100 | Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione. | 216.5 | INTMIN4ASMODEM100 | 8050329000764
SmartModem200 | Scheda modem standard per centrali SmartLiving. | 184.5 | INTMIN4ASMODEM200 | 8050329000771
App AlienMobile e AlienMobile+ per la gestione dei dispositivi SmartLiving. Disponibile per iPad e iPhone su Apple Store e per Android su Google Play.
Rilevatori Xline
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
XIR100H | Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura. | 22 | INIDIN4AXIR100H | 8050612422419
XIRP100H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnalil Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. | 22 | INIDIN1PXIRP100H | 8050329004359
XIR200H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. | 23.4 | INIDIN4AXIR200H | 8050612422426
XIRP200H | Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnalil Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. Certificazione EN50131-2-4 grado 2. | 23.4 | INIDIN1PXIRP200H | 8050329004342
XDT200H | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 56 | INIDIN4AXDT200H | 8050612422402
XDTP200H | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 56 | INIDIN1PXDTP200H | 8050329004335
XDT200HM | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 64 | INIDIN4AXDT200HM | 8050612425632
XDTP200HM | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 64
XTT200H | Rivelatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo ed inclinazione/vibrazione. Predisposizione resistenze di fine linea. | 128 | INIDIN4AXTT200H | 8050612425649
XTTP200H | Rivelatore combinato a doppio infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. | 128
Rilevatori Bluvista
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
BIR100 | Rilevatore infrarosso passivo. Distanza di rivelamento 10m. Angolo di rivelamento 110°. Led di allarme escludibile. Durata dell'impulso d'allarme regolabile. Compensazione automatica della temperatura. | 21 | INIDINIEBIR100 | 8050612427469
BIC100 | Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura. | 24 | INIDINIEBIC100 | 8050612425687
Rilevatori per esterno
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
BD-D060 | Barriera ottica a doppio raggio da 60m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 139.5 | INIDINIEBDD060 | 8050612425656
BD-T100 | Barriera ottica a triplo raggio da 100m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 203.5 | INIDINIEBDT100 | 8050612425670
BD-Q200 | Barriera ottica a quadruplo raggio da 200m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 337.5 | INIDINIEBDQ200 | 8050612425663
OTT100H | Rivelatore tripla tecnologia da esterno. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. | 217 | INIDIN4AOTT100H | 8050612422396
ODI100H | Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR | 180 | INIDIN4AODI100H | 8050612422389
Segnalatori ottico/acustici per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
IVY | Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 91 | INISINI0IVY | 8050612426295
IVY-F | Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 100.5 | INISINI0IVYF | 8050612426349
IVY-M | Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 114 | INISINI0IVYM | 8050612426363
IVY-FM | Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 121 | INISINI0IVYFM | 8050612426356
IVY-B | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 134.5 | INISINI0IVYB | 8050612426301
IVY-BF | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 143.5 | INISINI0IVYBF | 8050612426318
IVY-BM | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 154 | INISINI0IVYBM | 8050612426332
IVY-BFM | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 165.5 | INISINI0IVYBFM | 8050612426325
IVY-Civetta | Sirena civetta da esterno serie IVY. | 47 | INISINI0IVY | 8050612426295
IVY-Civetta/M | Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata). | 68 | INISINI0IVY | 8050612426295
Smarty-SIB | Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 31 | INISIN4ASMARTYSIB | 8050612422723
Smarty-GIB | Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 36 | INISIN4ASMARTYGIB | 8050612422716
NRB100 | Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciao inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico | 150 | INISINIENRB100 | 8050612426370
Dispositvi Wireless per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
Air2-BS200/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 134.5 | INWTINIEA2BS20010 | 8050612423867
Air2-BS200/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 195 | INWTINIEA2BS20050 | 8050612423874
Air2-FD100 | Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale. | 176 | INWDIN4AA2FD100 | 8050612423676
Air2-IR100 | Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. | 138 | INWDIN4AA2IR100 | 8050612423683
Air2-IR100/C | Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. | 138 | INWDIN4AA2IR100C | 8050612423690
Air2-XIR200W | Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR17450. | 132 | INWDIN4AA2XIR200W | 8050612423720
Air2-XIRP200W | Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450. | 132
Air2-XDT200W | Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450. | 150 | INWDIN4AA2XDT200W | 8050612423713
Air2-XDTP200W | Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 8m. Angolo di rivelamento 800°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450. | 150
Air2-DT200T/B | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450. | 240.5 | INWDIN4AA2DT200TB | 8050612423591
Air2-DT200T/M | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450. | 240.5 | INWDIN4AA2DT200Tm | 8050612423614
Air2-OTT100W | Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450. | 373 | INWDIN4AA2OTT100W | 8050612423706
Air2-ODI100W | Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450. | 336 | INWDIN4AA2ODI100W | 8050612427377
Air2-UT100 | Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450. | 76.5 | INWEINIEA2UT100 | 8050612423737
Air2-MC300/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 88 | INWCIN4AA2MC301B | 8050329004151
Air2-MC300/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 88 | INWCIN4AA2MC301M | 8050329004168
Air2-MC200/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 94 | INWCIN4AA2MC200B | 8050612423485
Air2-MC200/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 94 | INWCIN4AA2MC200M | 8050612423508
Air2-KF100 | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032. | 66.5 | INWKIN4AA2KF100 | 8050612423751
Air2-KFERGO/N | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Design ergonomico. Contenitore termoplastico nero. Batteria CR2032. | 66.5 | INWKIN4AA2KFERGOV9N | 8050329005240
Air2-KFERGO/B | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Design ergonomico. Contenitore termoplastico bianco. Batteria CR2032. | 66.5 | INWKIN4AA2KFERGOV9B | 8050329005219
Air2-Aria/B | Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 230 | INWKIN1PA2ARIAV8B | 8050612423744
Air2-Hedera-F | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 256 | INWSIN1PA2HEDV8F# | 8050612429210
Air2-Hedera-F# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200 | 222 | INWSIN1PA2HEDV8F | 8050612423805
Air2-Hedera-FM | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 276 | INWSIN1PA2HEDV8FM | 8050612423812
Air2-Hedera-FM# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200 | 242 | INWSIN1PA2HEDV8FM#
Software per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
SmartLeague | Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM. | 17.5 | INSWIN4ASLEAGUE
IP2RX | Software per l'interfacciamento su IP tra centrali SmartLiving e stazioni di vigilanza. | 17.5
SmartLook/I01L | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza “lite” per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA NON ESPANDIBILE. | 649 | INSWIN4ASLOOKI01L | 8050612423164
SmartLook/I01E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 1732 | INSWIN4ASLOOKI01E | 8050612423157
SmartLook/I02E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 2815 | INSWIN4ASLOOKI02E | 8050612427513
SmartLook/I05E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 5410 | INSWIN4ASLOOKI05E | 8050612427520
SmartLook/I10E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 8655 | INSWIN4ASLOOKI10E | 8050612427537
Alimentatori per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
IPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A. | 68.5 | INPSIN4AIPS12060S | 8050612422969
IPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e SPS12060XG3. | 78.5 | INPSIN4AIPS12060G | 8050612422952
IPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3. | 185 | INPSIN4AIPS12160G | 8050612422983
BPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 182 | INPSIN4ABPS12060S | 8050612422860
BPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 192 | INPSIN4ABPS12060G | 8050612422853
BPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 321.5 | INPSIN4ABPS12160G | 8050612422884
SPS12060XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016) | 340 | INPSINIESPS12060XG3 | 8050612429869
SPS12160XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016) | 389 | INPSINIESPS12160XG3 | 8050612429876
TRSF001 | Trasformatore 25VA 230V/20VAC. | 17.1 | TFISCL11IN003R000
Accessori generici SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
Link232F9F9 | Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali. | 14.5 | INAEIN4ACB232F9F9 | 8050612420019
LinkIBus | Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali. | 13.5 | INAEIN4ACBKIBUS | 8050612426875
LinkUSB232CONV | Adattatore USB/RS232. | 23.5 | INAEIN4AADUSB232 | 8050612420002
LinkUSBAB | Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM. | 14.5 | INAEIN4ACBUSBAB | 8050612420026
SmartLiving/MAN-PROG | Manuale di programmazione per sistemi SmartLiving. | 8.7 | INMPINI0SLIVING
TamperNo | Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione. | 7.4 | INAEIN4ATAMPERNO | 8050612420064
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18.2 | INPSIN4APROBETH | 8050612423034
BTMD030142C123A00 | Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 ( prezzo unitario, conf. 20) | 5.25 | BTMD030142C123A00
BTMD030221B203200 | Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. ( prezzo unitario, conf. 25) | 2 | BTMD030221B203200
BTMD0302221745000 | Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria ( prezzo unitario, conf. 20) | 6.1 | BTMD0302221745000
BTMD030801CR20000 | Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 ( prezzo unitario, conf. 50) | 5.25 | BTMD030801CR20000
BTLS036143W346200 | Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5) | 34 | BTLS036143W346200
SmartLink/Man-Prog | Manuale di programmazione per SmartLink. | 9 | INMPINI0SLINK
SmartLink/Man-Inst | Manuale di installazione per SmartLink. | 9 | DCMIINI0SLINKA
SmartLink/Rem-Ant | Antenna remota (cavo mt.3). | 45.5 | INAEIN4ASLINKRANT | 8050612420057
GsmANT100B | Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca. | 47 | INAEIN4AGSMANT100B | 8050612420033
GsmANT200N | Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera. | 70.5 | INAEIN4AGSMANT200N | 8050612420040
Air2-ANT100N | Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200 | 35 | INAEIN4AA2ANT100N8 | 8050612427155
IPS12015 | Alimentatore opzionale per SmartLink. | 35.5 | INPSIN4AIPS12015D | 8050612422938
XBK100 | Supporto per rivelatore Xline (conf. 50) | 180.5 | INDA00IEXBK100 | 8050612423980
OTTHT100 | Kit riscaldatore per OTT100H | 48.1 | INIDIN4AOTTHT100 | 8050612427414
OTTHT200 | Kit riscaldatore con igrometro per OTT100H | 87.5 | INIDIN4AOTTHT200 | 8050612427421
OTTCV100 | Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz) | 63 | INIDIN4AOTTCV100 | 8050612427407
OTTBK100 | Kit staffa per montaggio a palo per OTT100H | 14.5 | INIDIN4AOTTBK100 | 8050612427391
OTTBK200 | Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W | 14.5 | INIDIN4AOTTBK200 | 8050612427384
XEOLR3K9 | Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR3K9 | 8050612423911
XEOLR6K8 | Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR6K8 | 8050329003932
XEOLR510R | Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR510R | 8050612423928
XEOLR1K | Resistenza di fine linea 1K (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR1K | 8050612423881
XEOLR1K5 | Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR1K5 | 8050612423898
XEOLR2K4 | Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR2K4 | 8050612423904
XEOLR5K6 | Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500) | 160 | INAEIN4AXEOLR5K6 | 8050612423935

## PRIME
Listino Sicurezza
Centrali PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
PRIME60S | Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 470 | INIPINI0PRIME060S | 8050329001730
PRIME60L | Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 550 | INIPINI0PRIME060L | 8050329006162
PRIME120L | Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 599 | INIPINI0PRIME120L | 8050329001747
PRIME240L | Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi.Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 795 | INIPINI0PRIME240L | 8050329001754
Accessori per centrali PRIME
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO | CODICE | BARCODE
PRIMELAN | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 180 | INTIIN00PRIMELAN | 8050329001648
nCode/GN | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 141 | INIKIN4ANCODEGB | 8050612425854
nCode/GB | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 141 | INIKIN4ANCODEGN | 8050612425861

## ABILITY
Ability
Centrali - Ability
P/N | DESCRIZIONE | Prezzo | CODICE | BARCODE
Ability510M | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 143 | INIPINI0ABY510M | 8050329003420
Ability510B | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. 18 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 149.5 | INIPINI0ABY510B | 8050612426028
Ability510V | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. 60 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 234 | INIPINI0ABY510V | 8050329003437
Ability1030M | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 218.5 | INIPINI0ABY1030M | 8050329003406
Ability1030B | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. 18 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 248 | INIPINI0ABY1030B | 8050329003338
Ability1030V | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. 60 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 333 | INIPINI0ABY1030V | 8050329003413
Tastiere
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
nCode/SB | Tastiera con display grafico con retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente testuale e ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer di segnalazione. Colore bianco. | 118 | INIKIN4ANCODESB | 8050612425878
nCode/SN | Tastiera con display grafico con retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente testuale e ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer di segnalazione. Colore nero. | 118 | INIKIN4ANCODESN | 8050329001341
KB100-B | Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5 | INIKIN4AKB100B | 8050612422464
KB100-N | Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5 | INIKIN4AKB100N | 8050612422471
Lettori di prossimità
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
nBy/S | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. Grado IP34. | 73.5 | INCTIN4ANBYS | 8050612423966
nBy/X | Lettore di prossimità per montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. | 40.5 | INCTIN4ANBYX | 8050612423973
ab/Card | Card per lettori nBy. | 11 | INCT004AACARD
ab/Key | Tag in plastica per lettori nBy.. | 12 | INCT004AAKEY | 8050612423942
Accessori per centrali Ability
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
AuxRel32 | Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. | 41.5 | INIBIN4AAUXREL32 | 8050612425595
Flex5/P | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. | 73.5 | INIEIN4AFLEX5P | 8050612425700
Flex5/U | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. | 65.5 | INIEIN4AFLEX5U | 8050612425724
TamperNo | Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione. | 7.4 | INAEIN4ATAMPERNO | 8050612420064
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18.2 | INPSIN4APROBETH | 8050612423034
REL1INT | Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc. | 13.5 | INFEIN4AREL1INT | 8050612421085
SmartModem100 | Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione. | 216.5 | INTMIN4ASMODEM100 | 8050329000764
SmartModem200 | Scheda modem standard per centrali Ability. | 184.5 | INTMIN4ASMODEM200 | 8050329000771
Dispositvi Wireless per Ability
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
Air2-BS200/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi. | 134.5 | INWTINIEA2BS20010 | 8050612423867
Air2-BS200/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali e 100 radiochiavi. | 195 | INWTINIEA2BS20050 | 8050612423874
Air2-IR100 | Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da AbilitySuite. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 138 | INWDIN4AA2IR100 | 8050612423683
Air2-IR100/C | Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da AbilitySuite. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 138 | INWDIN4AA2IR100C | 8050612423690
Air2-MC300/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 88 | INWCIN4AA2MC301B | 8050329004151
Air2-MC300/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO). | 88 | INWCIN4AA2MC301M | 8050329004168
Air2-KF100 | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032. | 66.5 | INWKIN4AA2KF100 | 8050612423751
Alimentatori per Ability
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
IPS12060S | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@3A. | 68.5 | INPSIN4AIPS12060S | 8050612422969
BPS12060S | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 182 | INPSIN4ABPS12060S | 8050612422860
BPS12060G | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 192 | INPSIN4ABPS12060G | 8050612422853
BPS12160G | Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 321.5 | INPSIN4ABPS12160G | 8050612422884
TRSF001 | Trasformatore 25VA 230V/20VAC. | 17.1 | TFISCL11IN003R000
Accessori generici per Ability
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
Ab/logo | Interfaccia per la registrazione di messagi vocali su centrali Ability. | 26.5 | INIBIN4AABLOGO
Link232F9F9 | Cavo RS232 di connessione tra PC e centrali. | 14.5 | INAEIN4ACB232F9F9 | 8050612420019
LinkIBus | Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali. | 13.5 | INAEIN4ACBKIBUS | 8050612426875
LinkUSB232CONV | Adattatore USB/RS232 | 23.5 | INAEIN4AADUSB232 | 8050612420002
BTMD030142C123A00 | Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2/MC100 & IR100 (conf. 20 prezzo unitario) | 5.25 | BTMD030142C123A00
BTMD030221B203200 | Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per KF100. (conf. 25, prezzo unitario) | 2 | BTMD030221B203200
DCMIINI0ABILITY | Manuale installazione e programmazione Ability | 9 | INMPINI0ABILITY
DCMUINI0ABILITY | Manuale per utente centrali Ability | 9 | DCMUINI0ABILITY
AbilitySuite | Software di programmazione e controllo centrali Ability | 17.5
Sistemi di comunicazione per Ability
P/N | DESCRIZIONE |  | CODICE | BARCODE
SmartLinkAdv/P | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 209 | INTDINI0SLINKAP | 8050612426578
SmartLinkAdv/G | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico. | 315 | INTDINI0SLINKAG | 8050612426554
SmartLinkAdv/GP | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 355 | INTDINI0SLINKAGP | 8050612426561
SmartLinkAdv/PWB | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 189 | INTDINI0SLINKAPWB | 8050329001914
SmartLinkAdv/GWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Solo scheda. | 294 | INTDINI0SLINKAGWB | 8050612429913
SmartLinkAdv/GPWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 334 | INTDINI0SLINKAGPWB | 8050612429906
IPS12015 | Alimentatore opzionale per SmartLink. | 35.5 | INPSIN4AIPS12015D | 8050612422938
SmartLink/Rem-Ant | Antenna remota (cavo mt.3). | 45.5 | INAEIN4ASLINKRANT | 8050612420057